| Наименование вентилятора | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Увеличение температуры воздуха, С | Размер, мм ширина/ глубина/ высота | Вес, кг | Напряжение, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловентиляторы серии «Крепыш» с керамическим нагревательным элементом |
| Крепыш - 2 | 0 - 1 - 2 | 90 | 35 / 70 | 185 х 200 х 200 | 2 | 220 - 1ф | 2 860 |
| Крепыш - 4 | 0 - 2 - 4 | 180 | 35 / 70 | 330 х 200 х 200 | 5 | 380 - 3ф | 6 040 |
| Крепыш - 6 | 0 - 3 - 6 | 250 | 36 / 72 | 440 х 250 х 200 | 7 | 380 - 3ф | 8 640 |
| Крепыш - 8 | 0 - 4 - 8 | 300 | 40 / 80 | 350 х 275 х 500 | 10 | 380 - 3ф | 8 850 |
| Крепыш - 12 | 0 – 6 – 12 | 900 | 21 / 42 | 493 х 493 х 286 | 14 | 380 – 3ф | 17 120 |
| Тепловентиляторы «ТЭВ» с трубчатым нагревательным элементом |
| ТЭВ - 3 | 0 – 1,5 – 3 | 260 | 18 / 36 | 295 х 340 х 410 | 6 | 220 – 1ф | 4 310 |
| ТЭВ – 3 Э | 0 – 1,5 – 3 | 250 | 18 / 36 | 300 х 300 х 400 | 6 | 220 – 1ф | 3 850 |
| ТЭВ – 5 Э | 0 – 3 – 4,5 | 350 | 20 / 38 | 300 х 300 х 400 | 6 | 220 – 1ф | 5 600 |
| ТЭВ – 6 | 0 – 4 - 6 | 450 | 27 / 40 | 320 х 430 х 440 | 9 | 380 – 3ф | 6 520 |
| ТЭВ – 9 | 0 – 6 – 9 | 720 | 25 / 37 | 320 х 430 х 490 | 12 | 380 – 3ф | 7 100 |
| ТЭВ – 12 | 0 – 6 – 12 | 700 | 26 / 51 | 350 х 504 х 480 | 14 | 380 – 3ф | 9 400 |
| ТЭВ – 15 | 0 – 7,5 – 15 | 1100 | 21 / 41 | 350 х 470 х 490 | 15 | 380 – 3ф | 10 300 |
| ТЭВ – 18 | 0 – 9 – 18 | 900 | 27 / 54 | 350 х 470 х 490 | 15 | 380 – 3ф | 11 200 |
| ТЭВ – 24 | 0 – 16 – 24 | 1500 | 32 / 48 | 450 х 450 х 650 | 27 | 380 – 3ф | 20 000 |
| ТЭВ – 27 | 0 – 18 – 27 | 1500 | 36 / 54 | 450 х 450 х 650 | 27 | 380 – 3ф | 20 000 |
| Тепловентиляторы серии «Гольфстрим» с водяным теплообменником |
| ТВВ – 12 | 13 | 1500 | 24 / 35 | 565 х 410 х 402 | 17 | 220 – 1ф | 21 400 |
| ТВВ – 22 | 21 | 2800 | 22 / 35 | 670 х 435 х 504 | 25 | 220 – 1ф | 26 000 |
| ТВВ – 23 | 30 | 2800 | 30 / 46 | 670 х 435 х 504 | 27 | 220 – 1ф | 31 600 |
| ТВВ – 32 | 37 | 4800 | 22 / 33 | 820 х 490 х 654 | 40 | 220 – 1ф | 37 600 |
| ТВВ – 33 | 53 | 4800 | 32 / 44 | 820 х 490 х 654 | 42 | 220 – 1ф | 44 600 |
| ТВВ – 42 | 58 | 7700 | 22 /34 | 970 х 565 х 804 | 45 | 220 – 1ф | 50 400 |
| ТВВ – 42 | 63 | 8800 | 21 / 27 | 970 х 565 х 804 | 45 | 380 – 3ф | 50 400 |
| ТВВ – 43 | 84 | 7700 | 32 / 46 | 970 х 565 х 804 | 48 | 220 – 1ф | 52 400 |
| ТВВ – 43 | 91 | 8800 | 30 / 38 | 970 х 565 х 804 | 48 | 380 – 3ф | 52 400 |
| Тепловентиляторы серии «Гольфстрим» с встроенной системой автоматики и пультом управления |
| ТВВ - 12 А | 13 | 1500 | 24 / 35 | 565 х 410 х 402 | 17 | 220 - 1ф | 33 650 |
| ТВВ - 22 А | 21 | 2800 | 22 / 35 | 670 х 435 х 504 | 25 | 220 - 1ф | 38 250 |
| ТВВ - 23 А | 30 | 2800 | 30 / 46 | 670 х 435 х 504 | 27 | 220 - 1ф | 43 850 |
| ТВВ - 32 А | 37 | 4800 | 22 / 33 | 820 х 490 х 654 | 40 | 220 - 1ф | 49 850 |
| ТВВ - 33 А | 53 | 4800 | 32 / 44 | 820 х 490 х 654 | 42 | 220 - 1ф | 56 850 |
| ТВВ - 42 А | 58 | 7700 | 22 /34 | 970 х 565 х 804 | 45 | 220 - 1ф | 62 650 |
| ТВВ - 43 А | 63 | 8800 | 21 / 27 | 970 х 565 х 804 | 45 | 380 - 3ф | 64 650 |
| Тепловентиляторы серии «Гольфстрим» с встроенным управлением скорости вращения вентилятора |
| ТВВ - 12 У | 13 | 1500 | 24 / 35 | 565 х 410 х 402 | 17 | 220 - 1ф | 30 450 |
| ТВВ - 22 У | 21 | 2800 | 22 / 35 | 670 х 435 х 504 | 25 | 220 - 1ф | 35 050 |
| ТВВ - 23 У | 30 | 2800 | 30 / 46 | 670 х 435 х 504 | 27 | 220 - 1ф | 40 650 |
| ТВВ - 32 У | 37 | 4800 | 22 / 33 | 820 х 490 х 654 | 40 | 220 - 1ф | 46 650 |
| ТВВ - 33 У | 53 | 4800 | 32 / 44 | 820 х 490 х 654 | 42 | 220 - 1ф | 53 650 |
| ТВВ - 42 У | 58 | 7700 | 22 /34 | 970 х 565 х 804 | 45 | 220 - 1ф | 59 450 |
| ТВВ - 43 У | 63 | 8800 | 21 / 27 | 970 х 565 х 804 | 45 | 380 - 3ф | 61 450 |
| Инфракрасные нагреватели «ЛУЧ» |
| Наименование инфракрасного нагревателя | Мощность нагрева, кВт | Высота установки в метрах | Основное/ дополнител. отопление, м2 | Размер, мм длина/ширина/ высота | Вес, кг | Напряжение, В | Цена, руб. |
| ЛУЧ – 06 | 0.6 | 2.5 | 06.дек | 1000 х 150 х 60 | 5 | 220 – 1ф | 2 100 |
| ЛУЧ – 10 | 1 | 2,5 – 3,0 | окт.20 | 1500 х 150 х 60 | 7 | 220 – 1ф | 2 800 |
| ЛУЧ – 13 | 1.3 | 2,5 – 3,0 | 13 / 26 | 1700 х 150 х 60 | 9 | 220 – 1ф | 3 000 |
| ЛУЧ – 20 | 2 | 3,0 – 4,0 | 20 / 40 | 1500 х 275 х 60 | 11 | 220 – 1ф | 4 340 |
| ЛУЧ – 27 | 2.7 | 3,0 – 4,0 | 26 / 52 | 1700 х 275 х 60 | 14 | 220 – 1ф | 5 960 |
| ЛУЧ – 30 | 3 | 3,0 – 5,0 | 30 / 60 | 1500 х 400 х 60 | 17 | 380 – 3ф | 6 200 |
| ЛУЧ – 40 | 4 | 3,0 – 5,0 | 40 / 80 | 1700 х 400 х 60 | 21 | 380 – 3ф | 6 900 |
| Аксессуары для тепловентиляторов «ТЭВ», «Крепыш», ТВВ и инфракрасных нагревателей «ЛУЧ» |
| Наименование оборудования | Комплект поворотных кронштейнов для нагревателей ЛУЧ-06 – ЛУЧ-40 | 254 |
|  | Кронштейн для крепления тепловентиляторов ТЭВ 3 – ТЭВ 15 на стену | 28 |
| Розетка Э32А | Розетка кабельная 32А, IP44, для ТЭВ-5Э | 388 |
| Розетка тип 303 | Розетка (380В,16А, 3р+N+Gnd) для ТЭВ 6, ТЭВ 9, Крепыш 4, 6 | 408 |
| Розетка тип 304 | Розетка (380В, 32А 3р+N+Gnd) для ТЭВ 12,15,18, Крепыш 8, 12 | 444 |
| Решетка с вертикальными жалюзи для ТВВ | Для ТВВ-12 (А) | 630 |
|  | Для ТВВ-22 (А), ТВВ-23 (А) | 894 |
|  | Для ТВВ-32 (А), ТВВ-33 (А) | 1 354 |
|  | Для ТВВ-42 (А), ТВВ-43 (А) | 1 714 |
| Тепловые завесы производства завода «Арктос» |
| Модель завесы | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Увеличение температуры°С | Размеры, мм ширина/ глубина/высота | Вес, кг | Напря-жение, В | Цена, руб |
| Тепловые завесы «Мини» (максимальная высота установки 2 метра) |
| Мини - 0 | 0 | 280 / 480 | 0 | 800 х 175 х 125 | 5.5 | 220 - 1ф | 4 600 |
| Мини - 3 | 0 - 3 | 280 / 430 | 37 / 21 | 800 х 175 х 125 | 6.5 | 220 - 1ф | 5 400 |
| Тепловые завесы «Классик» (максимальная высота установки 2,5 метра) |
| КС - 1000 | 0 | 900 / 1350 | 0 | 985 х 220 х 260 | 16 | 220 - 1ф | 9 840 |
| КС - 1003 | 0 - 2 - 3 | 900 / 1350 | 10 / 7 | 985 х 220 х 260 | 18 | 220/380 | 12 600 |
| КС - 1006 | 0 -3,7-5,5 | 900 / 1350 | 18 / 12 | 985 х 220 х 260 | 18 | 220/380 | 12 690 |
| КС - 1009 | 0 - 4,5 - 9 | 900 / 1350 | 30 / 20 | 985 х 220 х 260 | 20 | 380 - 3ф | 13 810 |
| КС - 1500 | 0 | 1300 / 2100 | 0 | 1500 х 220 х 260 | 22 | 220 - 1ф | 14 780 |
| КС - 1506 | 0 - 3 - 6 | 1300 / 2100 | 13 / 8 | 1500 х 220 х 260 | 26 | 380 - 3ф | 17 680 |
| КС - 1512 | 0 - 6 -12 | 1300 / 2100 | 27 / 17 | 1500 х 220 х 260 | 30 | 380 - 3ф | 19 260 |
| КС - 2000 | 0 | 1800 / 2700 | 0 | 1970 х 220 х 260 | 25 | 220 - 1ф | 19 400 |
| КС - 2009 | 0 - 4,5 - 9 | 1800 / 2700 | 15 / 10 | 1970 х 220 х 260 | 31 | 380 - 3ф | 25 110 |
| КС - 2015 | 0 - 9 - 15 | 1800 / 2700 | 24 / 16 | 1970 х 220 х 260 | 35 | 380 - 3ф | 27 650 |
| Тепловые завесы «Классик-В» (максимальная высота установки 2,2 метра) |
| КС - В - 1000 | 6 - 8 | 600 / 900 | 29 / 24 | 985 х 220 х 260 | 21 | 220 - 1ф | 16 300 |
| КС - В - 1500 | 10 - 13 | 900 / 1400 | 31 / 27 | 1500 х 220 х 260 | 25 | 220 - 1ф | 22 820 |
| КС - В - 2000 | 13 - 17 | 1200 / 1800 | 32 / 28 | 1970 х 220 х 260 | 33 | 220 - 1ф | 30 330 |
| Тепловые завесы «Рубеж» (максимальная высота установки 3,5 метра) |
| Рубеж - 1000 | 0 | 900 / 1800 | 0 | 1000 х 550 х 450 | 35 | 220 - 1ф | 19 000 |
| Рубеж - 1006 | 0 - 3 - 6 | 900 / 1800 | 20 / 10 | 1000 х 550 х 450 | 40 | 380 - 3ф | 23 000 |
| Рубеж - 1009 | 0 - 4,5 - 9 | 900 / 1800 | 30 / 15 | 1000 х 550 х 450 | 43 | 380 - 3ф | 25 000 |
| Рубеж - 1500 | 0 | 1300 / 2700 | 0 | 1496 х 550 х 450 | 57 | 220 - 1ф | 27 000 |
| Рубеж - 1506 | 0 - 4 - 6 | 1300 / 2700 | 14 / 7 | 1496 х 550 х 450 | 61 | 380 - 3ф | 31 000 |
| Рубеж - 1512 | 0 - 6 - 12 | 1300 / 2700 | 37 / 13 | 1496 х 550 х 450 | 64 | 380 - 3ф | 33 000 |
| Рубеж - 2000 | 0 | 1800 / 3600 | 0 | 2000 х 550 х 450 | 67 | 220 - 1ф | 34 200 |
| Рубеж - 2009 | 0 - 6 - 9 | 1800 / 3600 | 15 / 7,5 | 2000 х 550 х 450 | 70 | 380 - 3ф | 42 000 |
| Рубеж - 2012 | 0 - 6 - 12 | 1800 / 3600 | 20 / 10 | 2000 х 550 х 450 | 71 | 380 - 3ф | 44 000 |
| Рубеж - 2018 | 0 - 9 - 18 | 1800 / 3600 | 30 / 15 | 2000 х 550 х 450 | 74 | 380 - 3ф | 45 000 |
| Тепловые завесы «Рубеж-В» с водяным теплообменником (макс. высота установ. 3,5 м) |
| Рубеж - В - 1000 | 11 - 18 | 850 / 1700 | 36 / 31 | 1000 х 550 х 450 | 50 | 220 - 1ф | 33 400 |
| Рубеж - В - 1500 | 17 - 29 | 1350 / 2700 | 38 / 32 | 1496 х 550 х 450 | 80 | 220 - 1ф | 47 900 |
| Рубеж - В - 2000 | 23 - 39 | 1700 / 3400 | 39 / 34 | 2000 х 550 х 450 | 90 | 220 - 1ф | 62 000 |
| Тепловые завесы «Рубеж-Турбо» (максимальная высота установки 4,5 метра) |
| Рубеж-Турбо-1000 | 0 | 1350 / 2700 | 0 | 1000 х 550 х 450 | 44 | 220 - 1ф | 24 400 |
| Рубеж-Турбо-1009 | 0 - 4,5 - 9 | 1350 / 2700 | 20 / 10 | 1000 х 550 х 450 | 46 | 380 - 3ф | 29 400 |
| Рубеж-Турбо-1012 | 0 - 6 - 12 | 1350 / 2700 | 27 / 13 | 1000 х 550 х 450 | 48 | 380 - 3ф | 31 400 |
| Рубеж-Турбо-1700 | 0 | 2250 / 4500 | 0 | 1700 х 550 х 450 | 71 | 220 - 1ф | 37 200 |
| Рубеж-Турбо-1712 | 0 - 6 - 12 | 2250 / 4500 | 16 / 8 | 1700 х 550 х 450 | 83 | 380 - 3ф | 43 600 |
| Рубеж-Турбо-1718 | 0 - 9 - 18 | 2250 / 4500 | 24 / 12 | 1700 х 550 х 450 | 86 | 380 - 3ф | 45 400 |
| Рубеж-Турбо-2000 | 0 | 2700 / 5400 | 0 | 2000 х 550 х 450 | 81 | 220 - 1ф | 44 000 |
| Рубеж-Турбо-2012 | 0 - 6 - 12 | 2700 / 5400 | 14 / 7 | 2000 х 550 х 450 | 92 | 380 - 3ф | 55 000 |
| Рубеж-Турбо-2018 | 0 - 12 - 18 | 2700 / 5400 | 20 / 10 | 2000 х 550 х 450 | 93 | 380 - 3ф | 56 000 |
| Рубеж-Турбо-2024 | 0 - 12 - 24 | 2700 / 5400 | 27 / 13 | 2000 х 550 х 450 | 96 | 380 - 3ф | 57 200 |
| Тепловые завесы «Рубеж-Турбо-В» с водяным теплообменником (макс. выс. устан. 4,5 м) |
| Рубеж-Турбо-В-1000 | 14 - 23 | 1300 / 2600 | 32 / 26 | 1000 х 550 х 450 | 55 | 220 - 1ф | 38 200 |
| Рубеж-Турбо-В-1700 | 25 - 41 | 2150 / 4300 | 34 / 27 | 1700 х 550 х 450 | 85 | 220 - 1ф | 60 600 |
| Рубеж-Турбо-В-2000 | 31 - 50 | 2600 / 5200 | 35 / 28 | 2000 х 550 х 450 | 100 | 220 - 1ф | 71 000 |
| Тепловые завесы «Рубеж-В», Рубеж-Турбо-В" со встроенной системой автоматики и пультом |
| Рубеж - В - 1000 А | 11 - 18 | 850 / 1700 | 36 / 31 | 1000 х 550 х 450 | 50 | 220 - 1ф | 40 000 |
| Рубеж - В - 1500 А | 17 - 29 | 1350 / 2700 | 38 / 32 | 1496 х 550 х 450 | 80 | 220 - 1ф | 53 000 |
| Рубеж - В - 2000 А | 23 - 39 | 1700 / 3400 | 39 / 34 | 2000 х 550 х 450 | 90 | 220 - 1ф | 66 400 |
| Рубеж - В - 1000 А П | 11 - 18 | 850 / 1700 | 36 / 31 | 1000 х 550 х 450 | 50 | 220 - 1ф | 41 000 |
| Рубеж - В - 1500 А П | 17 - 29 | 1350 / 2700 | 38 / 32 | 1496 х 550 х 450 | 80 | 220 - 1ф | 54 200 |
| Рубеж - В - 2000 А П | 23 - 39 | 1700 / 3400 | 39 / 34 | 2000 х 550 х 450 | 90 | 220 - 1ф | 68 000 |
| Рубеж-Турбо-В-1000 А | 14 - 23 | 1300 / 2600 | 32 / 26 | 1000 х 550 х 450 | 55 | 220 - 1ф | 44 000 |
| Рубеж-Турбо-В-1700 А | 25 - 41 | 2150 / 4300 | 34 / 27 | 1700 х 550 х 450 | 85 | 220 - 1ф | 65 100 |
| Рубеж-Турбо-В-2000 А | 31 - 50 | 2600 / 5200 | 35 / 28 | 2000 х 550 х 450 | 100 | 220 - 1ф | 72 400 |
| Рубеж-Турбо-В-1000 АП | 14 - 23 | 1300 / 2600 | 32 / 26 | 1000 х 550 х 450 | 55 | 220 - 1ф | 45 000 |
| Рубеж-Турбо-В-1700 АП | 25 - 41 | 2150 / 4300 | 34 / 27 | 1700 х 550 х 450 | 85 | 220 - 1ф | 66 600 |
| Рубеж-Турбо-В-2000 АП | 31 - 50 | 2600 / 5200 | 35 / 28 | 2000 х 550 х 450 | 100 | 220 - 1ф | 74 300 |
| Воздушные завесы серии "Рубеж", "Рубеж-Турбо", "Рубеж-В", Рубеж-Турбо-В" для установки в подвесной потолок |
| Рубеж - 1000 П | 0 | 900 / 1800 | 0 | 1000 х 550 х 450 | 35 | 220 - 1ф | 19 950 |
| Рубеж - 1006 П | 0 - 3 - 6 | 900 / 1800 | 20 / 10 | 1000 х 550 х 450 | 40 | 380 - 3ф | 24 150 |
| Рубеж - 1009 П | 0 - 4,5 - 9 | 900 / 1800 | 30 / 15 | 1000 х 550 х 450 | 43 | 380 - 3ф | 26 250 |
| Рубеж - 1500 П | 0 | 1300 / 2700 | 0 | 1496 х 550 х 450 | 57 | 220 - 1ф | 28 350 |
| Рубеж - 1506 П | 0 - 4 - 6 | 1300 / 2700 | 14 / 7 | 1496 х 550 х 450 | 61 | 380 - 3ф | 32 550 |
| Рубеж - 1512 П | 0 - 6 - 12 | 1300 / 2700 | 37 / 13 | 1496 х 550 х 450 | 64 | 380 - 3ф | 34 650 |
| Рубеж - 2000 П | 0 | 1800 / 3600 | 0 | 2000 х 550 х 450 | 67 | 220 - 1ф | 35 910 |
| Рубеж - 2009 П | 0 - 6 - 9 | 1800 / 3600 | 15 / 7,5 | 2000 х 550 х 450 | 70 | 380 - 3ф | 44 100 |
| Рубеж - 2012 П | 0 - 6 - 12 | 1800 / 3600 | 20 / 10 | 2000 х 550 х 450 | 71 | 380 - 3ф | 46 200 |
| Рубеж - 2018 П | 0 - 9 - 18 | 1800 / 3600 | 30 / 15 | 2000 х 550 х 450 | 74 | 380 - 3ф | 47 250 |
| Рубеж - В - 1000 П | 11 - 18 | 850 / 1700 | 36 / 31 | 1000 х 550 х 450 | 50 | 220 - 1ф | 34 400 |
| Рубеж - В - 1500 П | 17 - 29 | 1350 / 2700 | 38 / 32 | 1496 х 550 х 450 | 80 | 220 - 1ф | 49 100 |
| Рубеж - В - 2000 П | 23 - 39 | 1700 / 3400 | 39 / 34 | 2000 х 550 х 450 | 90 | 220 - 1ф | 63 600 |
| Рубеж-Турбо-1000 П | 0 | 1350 / 2700 | 0 | 1000 х 550 х 450 | 44 | 220 - 1ф | 25 620 |
| Рубеж-Турбо-1009 П | 0 - 4,5 - 9 | 1350 / 2700 | 20 / 10 | 1000 х 550 х 450 | 46 | 380 - 3ф | 30 870 |
| Рубеж-Турбо-1012 П | 0 - 6 - 12 | 1350 / 2700 | 27 / 13 | 1000 х 550 х 450 | 48 | 380 - 3ф | 32 970 |
| Рубеж-Турбо-1700 П | 0 | 2250 / 4500 | 0 | 1700 х 550 х 450 | 71 | 220 - 1ф | 39 060 |
| Рубеж-Турбо-1712 П | 0 - 6 - 12 | 2250 / 4500 | 16 / 8 | 1700 х 550 х 450 | 83 | 380 - 3ф | 45 780 |
| Рубеж-Турбо-1718 П | 0 - 9 - 18 | 2250 / 4500 | 24 / 12 | 1700 х 550 х 450 | 86 | 380 - 3ф | 47 670 |
| Рубеж-Турбо-2000 П | 0 | 2700 / 5400 | 0 | 2000 х 550 х 450 | 81 | 220 - 1ф | 46 200 |
| Рубеж-Турбо-2012 П | 0 - 6 - 12 | 2700 / 5400 | 14 / 7 | 2000 х 550 х 450 | 92 | 380 - 3ф | 57 750 |
| Рубеж-Турбо-2018 П | 0 - 12 - 18 | 2700 / 5400 | 20 / 10 | 2000 х 550 х 450 | 93 | 380 - 3ф | 58 800 |
| Рубеж-Турбо-2024 П | 0 - 12 - 24 | 2700 / 5400 | 27 / 13 | 2000 х 550 х 450 | 96 | 380 - 3ф | 60 060 |
| Рубеж-Турбо-В-1000 П | 14 - 23 | 1300 / 2600 | 32 / 26 | 1000 х 550 х 450 | 55 | 220 - 1ф | 39 200 |
| Рубеж-Турбо-В-1700 П | 25 - 41 | 2150 / 4300 | 34 / 27 | 1700 х 550 х 450 | 85 | 220 - 1ф | 62 100 |
| Рубеж-Турбо-В-2000 П | 31 - 50 | 2600 / 5200 | 35 / 28 | 2000 х 550 х 450 | 100 | 220 - 1ф | 72 900 |
| Отсекающие завесы серии «Заслон» (максимальная высота установки 6 метров) |
| Заслон - 1000 | 0 | 6000 | 0 | 1070 х 452 х 610 | 60 | 220 - 1ф | 29 000 |
| Заслон - 1500 | 0 | 9000 | 0 | 1610 х 452 х 610 | 90 | 220 - 1ф | 42 600 |
| Аксессуары для воздушных тепловых завес |
| RCU-AS | Настенный проводной пульт управления электрическими завесами | 1 824 |
| RCU-AW | Пульт управления водяными завесами со встроенной автоматикой | 1 568 |
| Кронштейн | Кронштейн для вертикальной установки завес «Рубеж», «Рубеж-Турбо» | 916 |